г. Москва, Верхняя Первомайская, д. 49, корп. 1

Тел.: +7 (495) 504-15-16, факс +7 (495) 300-04-65

E-mail: inform@conditionery.ru http://www.conditionery.ru

г. Санкт-Петербург, ул. набережная Реки Мойки, д. 30

Тел.: +7 (812) 715-35-36, факс +7 (812) 715-35-36

E-mail: spb@ventcity.ru http://www.ventcity.ru

Заказчик:                __________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Телефон, факс:      _________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению

E-mail:                    ___________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению

Название объекта и его адрес: _______________________________________________

Обязательно к заполнению

Контактное лицо: _______________________________________”___”_________200__г.

Техническое задание на поставку холодильной машины.

Уважаемые господа!

Компания «ВентСити Инжиниринг» предлагает Вам поставку холодильной машины. Необходимое оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать согласно ниже приведенному вопроснику.

Исходные данные для подбора холодильной машины.

| 1. | Требуемая холодопроизводительность |  | кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество оборудования |  | шт. |
| 3. | Температура охлажденной воды tвх/tвых |  | (С |
| 4. | Температура наружного воздуха или район строительства |  | (С |
| 5. | Тип конденсатора (воздушный или водяной) |  |  |
| 6. | Хладагент |  |  |
| 7. | Место установки холодильной машины (внутри или снаружи здания) |  |  |
| 8. | Требования по уровню шума (обычные или с пониженным уровнем) |  |  |
| 9. | Требования по управлению холодильной машиной (необходимость управления с персонального компьютера). |  |  |
| 10. | Дополнительные требования: |