г. Москва, Верхняя Первомайская, д. 49, корп. 1

Тел.: +7 (495) 504-15-16, факс +7 (495) 300-04-65

E-mail: inform@conditionery.ru http://www.conditionery.ru

г. Санкт-Петербург, ул. набережная Реки Мойки, д. 30

Тел.: +7 (812) 715-35-36, факс +7 (812) 715-35-36

E-mail: spb@ventcity.ru http://www.ventcity.ru

Заказчик:                __________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Телефон, факс:      _________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению

E-mail:                    ___________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению

Название объекта и его адрес: _______________________________________________

Обязательно к заполнению

Контактное лицо: _______________________________________”___”_________200__г.

Техническое задание на поставку вентиляционных агрегатов Hoval.

Уважаемые господа!

Компания «ВентСити Инжиниринг» предлагает Вам поставку вентиляционных агрегатов Hoval. Данное оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать согласно ниже приведенному вопроснику.

Исходные данные для подбора агрегатов Hoval.

| Размеры помещения | Расход наружного воздуха |
| --- | --- |
| Длина | м |  | Площадь (м2) |  |  |
| Ширина | м |  |  |  |  |
| Высота | м |  | Объем (м3) |  |  |
| Обязательные данные |
| Требуемая температура в помещении |  |
| Теплопотери через ограждающие конструкции |  |
| Температура вытяжного воздуха |  |
| Минимальная температура наружного воздуха |  |
| Максимальная температура наружного воздуха |  |
| Теплопоступления от производственного оборудования |  |
| Теплоноситель |  |
| Хладоноситель |  |
| Дополнительные сведения |
| Имеются ли источники загрязнения? Какие именно? |  |
| Содержание влаги в вытяжном воздухе |  |
| Содержатся ли маслянные аэрозоли в вытяжном воздухе? |  |
| Имеются ли источники пыли? |  |
| Является ли окружающая среда агрессивной? |  |
| Сбалансировано ли в помещение давление воздуха? |  |
| Требуется ли местная вытяжка от оборудования? |  |
| Необходимость рекуперации воздуха |  |
| Имеются ли спец. требования по уровню шума? |  |
| Тип гидравлической системы (2-х или 4-х трубная) |  |
| Примечание |