г. Москва, Верхняя Первомайская, д. 49, корп. 1

Тел.: +7 (495) 504-15-16, факс +7 (495) 300-04-65

E-mail: inform@conditionery.ru http://www.conditionery.ru

г. Санкт-Петербург, ул. набережная Реки Мойки, д. 30

Тел.: +7 (812) 715-35-36, факс +7 (812) 715-35-36

E-mail: spb@ventcity.ru http://www.ventcity.ru

Заказчик:                __________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Телефон, факс:      _________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению

E-mail:                    ___________________________________________________________
                                                                                                     Обязательно к заполнению

Название объекта и его адрес: _______________________________________________

Обязательно к заполнению

Контактное лицо: _______________________________________”___”_________200__г.

Техническое задание на поставку увлажнителей воздуха.

Уважаемые господа!

Компания «ВентСити Инжиниринг» предлагает Вам поставку пароувлажнителей воздуха. Данное оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим передать согласно ниже приведенному вопроснику.

Исходные данные для подбора увлажнителей.

| 1. | Объем помещения |  | м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Фактические условия в помещении |  | t(C;(( |
| 3. | Требуемые условия в помещении |  | t(C;(( |
| 4. | Внутренние факторы, влияющие на параметры среды в помещении (количество людей, единиц оборудования и т.д.) |  |
| 5. | Возможное поступление наружного воздуха (инфильтрация, случайное открытие окон и дверей) |  | м(/час или м( |
| 6. | Расход наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции |  | м(/час |
| 7. | Проектные параметры наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции |  | t((( |
| 8. | Тип увлажнителя: распылительный газовый электронагревательный паровой дисковый |  |
| 9. | Тип управления увлажнителем: Вкл. /Выкл. модулирующее управление с внешним датчиком влажности |  |
| 10. | Датчик влажности: настенный для воздуховода |  |
| 11. | Тип воды: нормальной жесткости - деминерализованная |  |
| 12. | Дополнительные требования Раздача пара (в воздуховод или непосредственно в помещение) |  |